货物服务要求/项目要求

- 采购需求：

- 房屋要求

- 本次项目共计采购4个整体式母婴室，要求每个母婴室面积≥10㎡；高度≥2.5米，要与场馆相协调

- 室内照明、通风较好，有通风设备；室内需为防滑地面；墙面贴瓷砖高度至少1.2米（或墙面光滑易清洁）；

- 配备可上锁的门，有窗帘；母婴室须应同时容纳不小于两对母婴，并配备、布帘隔断等遮挡设备，保护个人私密性

- 室内墙面张贴宣传画（包括母乳喂养的好处、怎样进行母乳喂养、母乳喂养的正确姿势、怎样成功的坚持用母乳喂养婴儿等）、母婴设施安全使用知识。

- 基本设施

- 配备冷暖空调（电风扇、取暖器）、提供冷热水的洗手台、流水洗手池、给排水系统；

- 有坚固、舒适的婴儿床、多张哺乳椅或沙发、带安全扣的婴儿尿布台、放哺乳用品的桌子和整理台；

- 有电源插座、垃圾桶、垃圾袋、纸巾、干湿温度计。

- 以上所提供设备须符合国家母婴产品安全及环保标准相关规范要求

- 设计方案

供应商投标时须提供设计方案（包含但不限于效果图、平面布置图，各专业技术说明及招标文件要求内容），设计方案所涉及任何费用均包含在投标报价内，采购人不作任何补偿。采购人有权对供应商的制作安装提出建议和修改意见，以使乙方制作的作品更符合甲方要求。

- 商务要求

| 序号 | 内容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货日期 | 20日历天 |
| 2 | 供货要求 | 从合同签订之日起至本项目完成并通过采购人组织的验收工作。 |
| 3 | 质保期 | 不少于24个月 |
| 4 | 售后服务 | 满足但不限于2 小时内电话响应，24 小时内人工到场维修。 |
| 5 | 验收 | 由采购人组织验收 |
| 6 | 付款 | 付款人：宿州交通文化旅游投资集团有限公司 付款方式：项目验收合格后，付至合同金额的97%，余3%待质保期结束后一次性退还（不计息）。 |
| 7 | 履约保证金 | 领取中标通知书后，签订合同前向采购人缴纳合同额的5%作为履约担保（转账或电汇）。 履约保证金的退还：项目竣工通过甲方组织的验收合格后15日内一次性退还（无息） |